| 都市建設部 建築課 建築第 係 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 係 |

施 工 計 画 書

令和　　年　　月　　日

（あて先）

飯塚市長　様

受注者　住　所

氏　名                          印

作成者（現場代理人）

氏　名                          印

（電話番号                     ）

令和　　年　　月　　日契約した請負工事の施工について、次のように計画しましたので提出します。

１　工事名

２　工事場所	飯塚市　　　　　　　　　　地内

３　工期	令和　　年　　月　　日　　から

令和　　年　　月　　日　　まで

４　請負代金額

Ⅰ　総合施工計画書

１．工事概要

２．付近見取図  (搬入ルート図等含む)

３．請負者の組織

３．請負者の組織

（１）現場施工体制組織表

・請負会社の組織を記入する。

・記載例に該当しない役職は記載の必要はない。

・「協力業者」には、別に保温，塗装工事等を他の会社に依頼する場合に記入する。

|  |  |  |  |  |  |  | 社 長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （会社側） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （現場側） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 専任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  |
|  |  | 担 当 |  |  |  | 担 当 |  |  |  |  |  | 協力業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担 当 |  |  |  |  |  |

（工事内容）　　　　　　（工事内容）            （工事内容）

（２－1）現場管理体制：常時 ５０人以上（同一場所で建築･設備の元請･下請合わせて）

|  |  | 安全管理体制 |  |  |  |  | 請負業者名 |  |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |
| 通常 建築請負 業者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工事 安全衛生責任者 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 災害防止協議会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 協力業者 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全衛生推進者 |  |  |  |
|  | 災害予防体制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防 災 責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 仮設電気・検査担当者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 危 険 物 責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 作 業 主任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（掘削・足場・溶接・酸欠・有機溶剤等）

※　各責任者が元請け以外の場合は会社名も記入する

（２－2）現場管理体制：常時 １０～５０人未満(同一場所で建築･設備の元請･下請合わせて)

| 安全管理体制 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 災害防止協議会 |

|  |  |  |  |  | 安全衛生推進者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 災害予防体制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防 災 責任者 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仮設電気・検査担当者 |  |  |  |  |
|  |  |  | 危 険 物 責任者 |  |  |  |  |
|  |  |  | 責任者 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作 業 主任者 |  |  |  |  |

（掘削・足場・溶接・酸欠・有機溶剤等）

※　各責任者が元請け以外の場合は会社名も記入する

（３）　安全衛生管理計画概要

※　安全衛生管理計画の作成及び教育にあたっては、福岡建設労務研究会発行の「安全ポケットブック」に基づきおこなうこと。記載例を参照のこと。

（４）　安全衛生管理計画表

（５）　施工に必要な資格者

（６）　作業員名簿

（７）　作業時間等(土・日・祝日・作業開始・終了時間等)

・作業時間        ：

・日祭日作業の有無：

・夜間作業の有無  ：

４．現場仮設計画

（１）仮設物の大きさ及び配置

①  工事標示板

②  現場事務所

③　搬入ルート(必要に応じて広範囲の地図を使用し､平日と休日の2通りあるものなど複数ﾙｰﾄすべて記入する｡)その他、仮囲い、足場、発生材置場、産業廃棄物置場等も記入する。

（２）電力・電話・給排水等の引込み並びに火を扱う場所等

※仮設がない場合は「該当なし」とする。

①　電 力  引 込

②　電 話  引 込

③　給　　　　水

④　排　　　　水

⑤　火を扱う場所

⑥　有機溶剤(シンナー等)の保管場所

⑦　その他危険物等の保管場所

（３）工事施工のための仮設

①　矢板・水替え

②　足場及びリフト

・足場：足場の種類、位置、高さ、ネットの有無、壁つなぎの間隔、最大積載量、昇降の方法、足場の組立て作業主任者の氏名などについて、詳しく記載してください

③　運　搬

④  養　生

⑤　揚重機

※②、③項の内容について、必要に応じて図中に記入する。(色分け等にて明瞭化することが望ましい｡)

（４）仮設物の期間

５．予想される災害・公害の種類と対策

|  | 予想される災害 | 対 策 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | １．墜落災害 ２．建設用機械等による災害 ３．落下物災害 ４．交通事故 ５．火災事故 ６．感電災害 ７．機械工具による災害 ８．酸素欠乏症等災害 ９．火花塵埃災害 10．第三者障害 11．その他 |  |  |

６．出入口の管理

１）関係者以外の立入禁止(第三者に対する対策等)

①

（２）出入口の交通安全

①

７．危険箇所の点検方法

（１）高所作業区域

①

（２）重量物搬入区域

①

８．緊急連絡体制（夜間も含む）

|  | 総括安全衛生責任者：安全衛生推進者 |  |  |  |  |  |  |  | 事故発生 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏 名: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会社名: |  |  |  |  |  |  |  | 発 見 者 |  |  |  |  |
|  | 会社℡: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自宅℡: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 携帯℡: |  |  |  |  |  |  |  | 現場代理人 氏名 : 会社℡: - 携帯℡: - - 自宅℡: - |  |  |  |  |
|  | 監 督 員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 救急車 ℡: １１９ |  |
|  | 飯塚市役所 都市建設部建築課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平日℡: 22-5500(内 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 救急病院 ℡: |  |
|  | 休日夜間（担当者） 緊急連絡先 ℡: - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 請負業者 平日℡: - 夜間℡: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所轄警察所 ℡: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所轄消防署 ℡: |  |
|  |  | 水道局ＳＣ ℡: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所轄労働基準監督署 ℡: |  |
|  |  | 瓦斯事業者 ℡: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＮＴＴ九州福岡支店 フリーダイヤル ℡: 0120-393194 |  |
|  |  | 九州電力 ℡: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施設管理者 ℡: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※改造工事の場合は、施設管理者の連絡先も記入する。

９．火災予防

（１）現場事務所

①

②

（２）作業員詰所・材料置場

①

②

（３）現場内

①

②

１０．夜間警戒

（１）工事期間中

①

②

（２）配管布設期間(平成　年　月 ～ 平成　年　月)

①

②

（３）機器搬入後

①

②

（４）機器据付以後

①

②

１１．服務規則

（１）服　装

①

②

（２）ヘルメット、安全靴

①

②

（３）腕　章

①

②

（４）入場許可証

①

②

１２．工程表

※ 自社の様式がない場合、工事工程表(別紙－１６)を参考とし添付する。

Ⅱ　工種別施工計画書　　　参考（電気設備工事）

１．工事一般

（１）建築、機械設備工事等との施工区分

①

②

③

（２）機材搬入方法

①

②

③

（３）機材の保管場所

①

②

③

（４）作業場所

①

②

③

（５）施工に必要な資格者

①

②

③

（６）産廃処理（発生材処理）計画

２．配管配線工事

（１）コンクリート埋設配管

①

②

③

（２）天井隠ぺい配管

①

②

③

（３）露出配管

①

②

③

（４）配　　線

①

②

③

３．機器据付工事

（１）機器の支持及び機器の据付方法

①

②

（２）据付精度

①

②

（３）関連工事の別途機器との取合い条件等

①

②

（４）機器据付後の養生

①

②

４．接地工事

（１）　設計図書により施工する。なお、接地箇所及び種類は次のとおりである。

①

②

５．耐震措置

①

②

③

６．試験、検査

（１）官庁等検査を受ける工種は次のとおりである。

①

②

③

（２）機材の試験を行う内容は次のとおりである。

①

②

③

（３）施工の試験を行う内容は次のとおりである。

①

②

③

７．試運転調整

①

②

Ⅱ　工種別施工計画書　　参考（機械設備工事）

１．工事一般

（１）建築、電気設備工事との施工区分

１）機器据付工事   　　 ※  該当しない場合は「該当なし」と記入する。

① コンクリート基礎

② インターロック及び電源

③ 試運転調整

２）配管・ダクト工事    ※  該当しない場合は「該当なし」と記入する。

① 梁貫通孔、壁開口及びその補強

② 防火区画、耐震壁等

③ 天井吹出口用枠及び点検口

④ 外気ガラリ

（２）機器材搬入方法(通路、開口部、養生、クレーン使用等)

※　吊上げ能力 ２０ ton 以上を使用する場合は、別途「下請負人(建設用重機械使用)通知書」(別紙－１９)を提出  ※  該当しない場合は「該当なし」と記入する。

１）機器

①

②

２）機材(配管・ダクト材等)

①

②

（３）機材(配管・ダクト材等)の保管場所

①

②

※ 保管場所が必要ない場合は、｢分割搬入のため現場に保管しない]等の旨を記入する。

（４）作業場所(位置、足場)(高所作業)

①足場：足場の種類、位置、高さ、ネットの有無、壁つなぎの間隔、最大積載量、昇降の方法、足場の組立て作業主任者の氏名などについて、詳しく記載してください

②

※　[足場]は２ｍ以上の場合、実際に使用する具体的な足場を記入する。

（５）施工に必要な資格者

１）機器据付に必要な資格者(ボイラー据付工事作業主任者等)

①

②

２）施工に必要な資格者(溶接工、消防設備士等)

①

②

（６）産業廃棄物の処理方法

※　搬入機材の梱包材を廃棄する場合は、産業廃棄物となります。

また、工事現場で発生した材料を処分する場合は、適正に処理すること。

（７）残土処理方法

（８）発生材(スクラップ)の処理方法

（９）関係法規との適合

（10）官公庁その他許認可、届出書類

２．機器据付工事

（１）機器据付方法(アンカー、耐震計算書、据付精度等)

①

②

（２）機器据付後の養生

①

②

３．配管工事

（１）作業工具と工法

①

②

③

（２）配管工法(要領)

① 管の接続方法

② 管の防錆方法

③ 管の支持方法

（３）屋外埋設配管時の掘削、埋戻し(矢板、水替等含む)要領

「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」等準拠

① 建設用機械(掘削機械・バックホウ等)の使用状況(リース・資格等)

４．ダクト工事

（１）ダクト工法(要領)

① ダクトの接続方法

② ダクトの防錆方法

③ ダクトの支持方法

５．保温、塗装工事

（１）保温の施工方法(種別ごと)

①

②

③

（２）継目の処理方法

①

②

（３）外装材の防水処理方法

①

②

（４）塗装の施工方法

①

②

６．耐震措置

①

②

③

７．試験、検査

（１）官庁等検査を受ける工種は次のとおりである。

①

②

③

（２）機材の試験を行う内容は次のとおりである。

①

②

③

（３）施工の試験を行う内容は次のとおりである。

①

②

８．試運転調整

①

②

９．社内検査

①　体制・時期等

②　内容・要領等